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Załącznik nr 1
Do zapytania nr 2/09/2026 z 22 września 2026 roku 
FORMULARZ OFERTOWY
	


                                                                                                                                                Data*
	Wylęgarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz

Dąbie, ul. Spacerowa 12

77-100 Bytów 

Tel. 59 822 80 98

e-mail: biuro@ikra-dabie.pl
NIP: 8421627717
REGON: 771587896



Dane identyfikacyjne zamawiającego 
	Nazwa oferenta
	

	Adres
	

	NIP
	

	REGON
	

	E-mail;
	

	Telefon
	


Dane indentyfikacyjne oferenta*
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na Budowę przyłącza kablowego wraz ze stacją abonencką dla Wylęgarni Ryb Dąbie Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz w lokalizacji Rokitki  dz. nr. 156/8 gm. Czarna Dąbrówka wg specyfikacji:
	Wyszczególnienie
	Parametr
	Parametr spełniony w ofercie opcja tak/nie/wartość przy pozycjach mierzalnych*

	Transformator
	Moc 250 kVA
	TAK/NIE

	Rozdzielnica dla układu niskiego napięcia
	Dostosowana do pracy z systemem SZR agregatów prądotwórczych i instalacji PV
	TAK/NIE

	Monitoring energii elektrycznej
	Ze strażnikiem PV dla przyszłej instalacji fotowoltaicznej
	TAK/NIE

	Kompensacja mocy biernej
	Bateria kondensatorów 
	TAK/NIE

	Wykonanie niezbędnego okablowania elementów infrastruktury bloku stacji, agregatów i rozdzielni głównej
	Zgodnie z mocą stacji, agregatów i parametrów rozdzielni
	TAK/NIE

	Dokumentacja
	Projekt stacji, IWR stacji
	TAK/NIE 

	Szkolenie
	Obsługa nowego układu Stacji, agregatów i rozdzielni
	TAK/NIE

	Odbiór
	Przeprowadzenie procedury uzyskania odbiorów i uzyskania nowej umowy dystrybucyjnej u obecnego operatora Energa Operator S.A., 

Zgłoszenie aktualnemu dostawcy zmiany parametrów Stacji i przeprowadzenie procedury celem uzyskania nowej umowy dla taryfy B23
	TAK/NIE


WYCENA:
	Wyszczególnienie
	Cena netto w zł*
	Podatek VAT
	Cena brutto w zł*

	
	
	%*
	zł*
	

	Budowa przyłącza kablowego wraz ze stacją abonencką dla Wylęgarni Ryb Dąbie Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz w lokalizacji Rokitki  dz. nr. 156/8 gm. Czarna Dąbrówka
	
	
	
	


1) Oferuje ..…... miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia**,

         ** minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. 

2) termin realizacji zamówienia : …........................................... ***
*** termin realizacji zamówienia upływa 30.10.2027 r.

OŚWIADCZAM , ŻE:
1. Zapoznałem się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Zdobyłem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.

3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo z zamawiającym ani osobami działającymi w jego imieniu.
7. Prowadzę działalność w zakresie planowanego zamówienia i posiadam wystarczający potencjał techniczny do jego realizacji.

	










      podpis i pieczęć oferenta*
* - wypełnić/uzupełnić wskazane elementy 
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